附件3

| 序号 | 项目 | 质量要求 | 考核指标 | 分值 | 考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网系统 | 对管网堵塞、检查井、沟渠盖板破损等情况及时处置。 | 1.污水管网未及时疏通造成污水外溢现象，扣1-5分。 2.检查井盖、沟渠盖板破损未及时更换，扣1-5分。 | 10 |  |
| 2 | 格栅 | 及时清理格栅内垃圾。 | 未对格栅进行及时清理，扣1-5分。 | 5 |  |
| 3 | 社会评价 | 当地村民对农村生活污水治理成果满意。 | 随机调查10位村民对农村生活污水治理满意度，每一名不满意，扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |
| 4 | 水泵、 风机 | 定期检查，各类水泵及风机的运行、操作、维护应当严格按照厂家操作规范，对设备间上锁，以防失窃。 | 未按操作规范操作，运行维护不当，出现烧毁或损坏现象，扣5-10分。 | 10 |  |
| 5 | 一体化 设备 | 定期检查一体化设备运行情况，按照厂家操作规范进行维护。 | 1.未按操作规范操作，运行维护不当出现损坏的，扣1-5分。 2.出现停运或损坏未及时修复的，扣1-5分。 | 10 |  |
| 6 | 环境卫生 | 环境整洁，无杂草、垃圾等。 | 1.未及时清扫，有垃圾、积水、杂草等，扣1-2分。 2.设备间堆放杂物，标识不清，电线、管路乱接等，扣1-3分。 | 5 |  |
| 7 | 档案资料 | 各种规章制度、厂家技术文件完整。日常运行维护记录完整。重大故障报告及处理结果完整。 | 无档案资料的，扣15分，每一项不符合要求的，扣1-5分。 | 15 |  |
| 8 | 水质指标 | 保证出水水质要求，水质监测结果达标。 | 全年监测2次，每次水质监测不合格扣1-20分（具体扣分值依据监测报告超标因子和数据确定）。 | 40 |  |
| 9 | 合计 |  |  | 100 |  |

华阴市农村生活污水处理设施运行维护考核表